深基坑监测技术研究与施工应用

程芳  山西乾丰正工程技术有限公司

摘要

随着城市化进程的不断推进，深基坑工程在各类大型建设项目中扮演着至关重要的角色。然而，深基坑施工过程中的支护结构稳定性和周围环境安全性问题日益凸显，对深基坑监测技术提出了更高要求。本研究深入探讨了深基坑监测技术的基础理论、常用方法以及实际应用，旨在为提高深基坑工程的施工安全性和监测精度提供理论依据和技术支持。通过对测斜仪监测法、静力水准监测法、光纤光栅监测法等多种技术的系统分析，研究发现这些技术各具特点，适用于不同的监测对象和场景。例如，测斜仪监测法能够精准测量支护结构或土体的倾斜角度，适用于判断其变形情况；而静力水准监测法则通过测量各监测点之间的高程变化，有效反映支护结构或土体的沉降情况。

在数据处理与分析方面，本研究强调了时间序列分析、频谱分析、小波分析等技术在提取监测数据变形特征中的重要性，为工程施工提供了更为精准的决策支持。同时，结合国内外最新研究成果和实际工程需求，本研究提出了适用于国内深基坑工程的监测方案和技术方法，并通过实际案例分析展示了这些技术的应用效果和价值。研究发现，通过综合运用多种监测技术和数据处理方法，可以实现对深基坑施工过程的全面、实时监测，及时发现潜在风险，为施工方提供有力支持，从而保障工程的顺利进行。此外，本研究还探讨了未来深基坑监测技术的发展方向，包括自动化、智能化监测技术的应用以及数据挖掘、机器学习等方法在监测数据分析中的深入探索。

关键词： 深基坑监测技术；支护结构稳定性；变形监测；数据处理与分析；施工应用

目录

摘要	1

第一章 引言	5

1.1 研究背景与意义	5

1.2 国内外研究现状	5

1.3 研究方法及创新点	6

第二章 深基坑监测技术基础理论	8

2.1 变形监测原理	8

2.2 数据处理与分析技术	8

2.3 监测技术分类与特点	9

第三章 深基坑监测技术与方法	11

3.1 测斜仪监测法	11

3.1.1 应用范围与限制	11

3.1.2 安装与操作注意事项	11

3.1.3 与其他监测方法的比较	11

3.1.4 典型案例分析	11

3.2 静力水准监测法	12

3.2.1 优势与局限性	12

3.2.2 实际应用案例	12

3.3 光纤光栅监测法	13

3.3.1 设备组成与安装	13

3.3.2 数据处理流程	13

3.3.3 应用案例分析	14

3.3.4 发展趋势与挑战	14

3.4 其他监测方法	14

3.4.1 超声波监测法	14

3.4.2 电阻应变片监测法	15

3.4.3 惯性测量单元（IMU）监测法	15

3.4.4 雷达干涉测量（InSAR）监测法	15

第四章 深基坑施工监测方案设计与实施	16

4.1 监测方案设计原则	16

4.2 监测点布置与仪器选择	17

4.2.1 监测点布置	17

4.2.2 仪器选择	17

4.3 数据采集与处理流程	18

4.4 监测数据分析与解读	18

4.5 监测结果对施工决策的指导意义	18

4.6 监测过程中的挑战与解决方案	19

4.7 监测结果分析与预警	19

4.8 监测数据的分析与应用	19

4.8.1 数据分析方法	20

4.8.2 数据应用	20

4.9 监测过程中的问题与解决方案	20

4.9.1 常见问题及原因	20

4.9.2 解决方案	20

4.10 监测结果对施工决策的影响	21

4.10.1 决策支持作用	21

4.10.2 实例分析	21

第五章 深基坑监测技术应用案例分析	22

5.1 案例一：某深基坑工程监测实践	22

5.2 监测结果分析与风险评估	22

5.3 监测技术在工程实例中的应用	22

5.4 监测技术面临的挑战与发展趋势	23

5.5 案例二：复杂地质条件下深基坑监测	23

5.6 监测结果分析与预警机制	23

5.7 监测方案优化与调整	24

5.8 监测数据可视化与报告编制	24

5.9 案例总结与启示	25

5.10 监测结果分析与反馈机制	25

5.11 监测过程中的挑战与应对策略	25

5.12 监测技术在工程实例中的应用与效果	25

5.13 结论与展望	26

第六章 结论	27

6.1 研究成果总结	27

6.2 监测结果分析与评估	27

6.3 监测过程中的注意事项	27

6.4 研究不足与未来展望	28

6.5 施工过程中的动态调整策略	28

6.6 与其他施工流程的协调配合	29

6.7 监测技术的未来发展趋势	29

参考文献	30

第一章 引言

1.1 研究背景与意义

随着城市化进程的持续加速，深基坑工程已成为现代城市建设不可或缺的一部分，广泛应用于高层建筑、地铁、隧道等重要基础设施的建设中。这类工程在开挖过程中面临着支护结构稳定性和周边环境安全的双重挑战。由于深基坑工程的复杂性，其开挖过程往往会对周边环境，包括邻近建筑物、地下管线等产生显著影响。因此，如何确保基坑支护结构及周边环境的安全，成为了一个亟待解决的问题[1]。

深基坑监测技术在这一背景下显得尤为重要。该技术能够通过实时监测和数据分析，及时发现潜在的安全风险，并为施工方提供准确、及时的信息，以便他们能够根据这些信息调整施工方案，从而有效避免事故的发生。这不仅能保障工程的顺利进行，还能最大程度地减少对周边环境的影响[2]。

随着科技的进步，深基坑监测技术也在不断发展，从最初的人工监测到现在逐渐普及的自动化监测技术，监测的精度和效率都得到了显著提升。自动化监测技术能够实时监控基坑的变形、沉降等情况，为施工方提供更加准确、及时的数据支持，进一步提升了工程施工的安全性和效率[2]。

深基坑监测技术的研究与应用还具有重要的理论意义和实际应用价值。通过深入研究不同地质条件下的监测方法和技术，可以不断完善和优化现有的监测体系，提高监测的准确性和可靠性。同时，这些研究成果还可以为类似工程提供有益的参考和借鉴，推动整个行业的技术进步和创新发展[3]。

深基坑监测技术的研究与施工应用对于确保基坑支护结构及周围环境的安全至关重要。通过不断优化监测方法、提高监测精度，我们可以更好地应对城市化进程中不断出现的挑战，为城市的可持续发展贡献力量[4]。同时，随着技术的不断进步和创新，我们期待深基坑监测技术在未来能够发挥更加重要的作用，为城市建设的安全与效率提供更有力的保障。

1.2 国内外研究现状

国外对于深基坑监测技术的研究起步较早，积淀了深厚的技术基础。自上世纪七八十年代开始，国外学者就已经对深基坑变形监测投以关注，并发展了多种有效的监测手段和数据处理技术[5]。这些技术不仅包括传统的测量工具和方法，还逐渐融入了先进的自动化和智能化元素。例如，利用全球定位系统（GPS）和激光扫描技术，国外已经能够实现对深基坑形态变化的实时追踪和精确测量[5]。此外，在数据处理和分析领域，国外也取得了显著的进步。通过运用数据挖掘和机器学习等高级算法，研究人员能够从海量的监测数据中提取有价值的信息，从而为工程施工提供更加精准的决策支持[5]。

国内在深基坑监测技术方面的探索虽然起步较晚，但发展势头迅猛。近年来，国内学者在借鉴和学习国外先进技术的基础上，结合本国工程的实际情况，开发出了一系列适合国内深基坑工程的监测技术[6][7][8]。这些技术不仅涵盖了传统的测斜仪、静力水准仪等设备的应用，还结合了现代数据处理技术，从而实现了对深基坑变形的全面、实时监测与分析[6][8]。更重要的是，国内研究还在积极探索新技术在深基坑监测中的应用潜力。例如，光纤光栅监测技术和无人机监测技术等新兴技术的引入，不仅提高了监测的精度和效率，还为深基坑监测技术的发展注入了新的活力[6][8]。

国内对于特定地质条件下的深基坑监测技术也进行了深入研究。在湿陷性黄土地区，由于土壤遇水后的工程特性会发生急剧变化，导致强度迅速降低，因此基坑的变形监测工作尤为重要[9]。针对这一特殊地质条件，国内学者已经开展了一系列有针对性的研究工作，并提出了相应的监测技术解决方案[9]。

国内外在深基坑监测技术领域都取得了显著的进展。国外技术更加成熟和自动化，而国内则在借鉴国外技术的基础上，结合实际情况进行了创新和发展。这些研究成果不仅提高了深基坑工程的施工质量和安全性，也为未来的技术发展和应用奠定了坚实的基础。

1.3 研究方法及创新点

在深基坑监测技术研究领域，科学的研究方法对于确保研究的准确性和有效性至关重要。本文研究综合运用了文献综述、实地调研以及案例分析等多种研究方法，旨在对深基坑监测技术进行全面而深入的探讨。

通过文献综述，我们系统地梳理了国内外关于深基坑监测技术的最新研究进展和应用实例。这一方法使我们能够站在前人的肩膀上，总结历史经验，发现现有研究的不足之处，并为后续研究指明方向[10][11][12][13][14]。实地调研则为我们提供了第一手资料，通过走访多个深基坑施工现场，我们得以直接观察并了解监测技术的实际应用情况，以及施工人员所面临的挑战和需求。这种实地考察的方式增强了研究的实践性和针对性[10][14]。

案例分析是本文研究的另一重要方法。我们选取了若干个具有代表性的深基坑工程案例，详细分析了其监测方案的设计、实施过程以及监测结果。这些案例不仅展示了深基坑监测技术的具体应用，还为我们评估其效果和价值提供了实证数据[14][15][16][17]。

在技术路线方面，我们首先构建了深基坑监测技术的基础理论体系，涵盖了变形监测原理、数据处理与分析方法等核心内容。随后，我们深入探讨了几种主流的深基坑监测技术，如测斜仪监测法、静力水准监测法以及光纤光栅监测法等，评估了各自的优缺点和适用场景[12][13][14]。

紧我们聚焦于深基坑施工监测方案的设计与实施。在这一过程中，我们详细阐述了监测方案设计的基本原则、监测点的布置策略、仪器的选择与使用，以及数据采集与处理的标准化流程。这些内容对于指导实际工程中的监测工作具有重要意义[10][14][16][17]。

本文研究的创新点主要体现在研究方法的综合性和研究的实践性上。通过综合运用文献综述、实地调研和案例分析等方法，我们对深基坑监测技术进行了系统而深入的研究。同时，结合国内外最新研究成果和实际工程需求，我们提出了一套适用于国内深基坑工程的监测方案和技术方法。这些创新点不仅提升了研究的深度和广度，还为实际工程提供了有力的技术支持和理论指导[10][11][12][13][14][15][16][17]。

本文研究还通过实际案例展示了深基坑监测技术的应用效果和价值。这些案例不仅验证了所提监测方案的有效性，还为类似工程提供了宝贵的借鉴和参考。本文研究的创新之处在于其方法的综合性、研究的实践性以及案例的实证性，这些特点共同构成了本文研究的核心价值[14][15][16][17]。

第二章 深基坑监测技术基础理论

2.1 变形监测原理

深基坑变形监测是确保基坑施工安全的关键环节，其基本原理在于通过精密的测量技术来捕捉基坑支护结构和周边环境的细微变形，从而评估其稳定性和安全性。这种监测通常涵盖了水平位移、沉降以及倾斜等多个方面[18]

水平位移监测是变形监测的重要组成部分。它主要关注的是支护结构或周边土体的水平移动情况。通过定期观测和记录这些结构的水平位移量，工程人员能够判断基坑是否出现了异常的位移或变形，进而及时采取相应的应对措施[19]这一监测环节在深基坑施工中尤为重要，因为水平位移往往是基坑失稳的前兆之一。

沉降监测则侧重于基坑底部及周围土体的垂直位移情况。利用高精度的测量仪器，如静力水准仪等，工程人员可以精确地监测到土体的沉降量。这一数据对于评估基坑底部土体的稳定性和预测可能的隆起现象具有重要意义[20]通过持续的沉降监测，可以及时发现并处理潜在的安全隐患。

倾斜监测主要针对的是支护结构和周围土体的倾斜状况。通过使用测斜仪等设备，可以实时监测结构的倾斜角度，从而判断其是否出现了倾斜或倒塌的风险[21]这一监测项目在深基坑施工中同样不可或缺，因为支护结构的倾斜往往是基坑安全事故的直接原因。

深基坑变形监测的原理在于通过多种测量技术的综合运用，全面捕捉基坑支护结构和周边环境的变形信息。这些变形数据不仅为施工方提供了宝贵的现场反馈，也为工程的安全顺利进行提供了有力保障[22]在实际工程中，变形监测数据的准确性和实时性至关重要，因此，选用先进的监测设备和技术手段显得尤为重要。通过实时监测和数据分析，工程人员能够及时发现潜在的安全问题并采取相应的应对措施，从而确保深基坑施工的安全和稳定。

2.2 数据处理与分析技术

数据处理与分析在深基坑监测技术中占据着举足轻重的地位。由于监测过程中获取的数据往往夹杂着各种噪声和干扰信息，因此，有效的数据处理与分析方法对于提取准确的变形特征、评估基坑稳定性以及指导工程施工具有至关重要的作用。

在数据处理环节，常用的方法包括滤波和去噪。滤波技术能够有效地剔除监测数据中的高频噪声，使得数据更加平滑，便于后续分析。而去噪技术则针对特定的噪声类型，通过算法处理来降低或消除其对数据的影响。这些预处理工作为后续的特征提取和分析奠定了坚实的基础[23][24][25]。

特征提取与分析是数据处理后的关键环节。在这一阶段，时间序列分析、频谱分析以及小波分析等方法被广泛应用。时间序列分析通过对监测数据在时间维度上的变化规律进行研究，能够揭示出数据背后的动态特性，如周期性、趋势性等。频谱分析则是将数据从时域转换到频域，通过分析不同频率成分的能量分布来识别主要的变形特征。而小波分析作为一种时频分析方法，既能够捕捉数据的局部特征，又能够展现其在不同尺度下的全局特性，因此在深基坑监测数据分析中具有独特的优势[23][25][26]。

以深部位移监测为例，通过采用数字式垂直测斜仪进行监测，并结合相应的数据处理技术，能够准确地获取基坑支护结构和周围土体的深部位移信息。这些信息不仅反映了基坑的稳定性状况，还为施工方提供了宝贵的决策支持，如及时调整支护方案、采取必要的加固措施等，从而确保工程的顺利进行[23]。

随着科技的不断发展，越来越多的先进技术被引入到深基坑监测数据处理与分析中，如数据挖掘、机器学习等。这些技术能够通过对大量监测数据的深度学习，自动识别和预测潜在的变形风险，为工程施工提供更加精准和智能的决策支持[25][27]。

数据处理与分析技术在深基坑监测中发挥着不可或缺的作用。通过有效的数据处理和深入的特征分析，我们能够更加准确地评估基坑的稳定性，及时发现潜在风险，并为工程施工提供有力的技术支持。

2.3 监测技术分类与特点

深基坑监测技术根据监测对象、方法以及精度的不同，可细致划分为多个类别。按照监测对象来分类，主要包括支护结构监测、土体监测以及地下水位监测等。支护结构监测关注的是基坑支护体系的稳定性和变形情况，土体监测则着眼于基坑周边土体的位移和应力变化，而地下水位监测则对基坑内外的地下水位进行实时跟踪，以确保施工安全[28][29][30]。

若按监测方法来区分，深基坑监测技术又可分为传统监测方法和现代监测方法。传统监测方法例如测斜仪和静力水准仪，已经被广泛应用于基坑变形的日常监测中。测斜仪主要用于监测支护结构的深层水平位移，而静力水准仪则用于精确测量各测点间的高差变化，从而推断基坑的整体稳定性[28][29]。

现代监测方法则涵盖了更为先进的技术，如光纤光栅监测技术和无人机监测技术。光纤光栅监测技术利用光纤的传感特性，能够在恶劣环境下实现高精度、长时间的连续监测。无人机监测技术则通过搭载高分辨率摄像头和传感器，实现对基坑及周边环境的快速巡查和数据采集[28][31]。

不同类型的监测技术各具特点，并有着各自的适用范围。传统监测方法成本相对较低，操作简单，但可能在数据获取的实时性和精度上存在一定的局限。现代监测方法虽然技术更先进，数据获取更准确、更及时，但相应的成本也更高，且对操作人员的技术要求也更为严格[28][29][30]。

在实际工程中，应根据基坑的具体条件、施工环境、预算以及监测需求等多方面因素，综合考虑选择合适的监测技术。例如，在地质条件复杂、施工环境恶劣的情况下，可能需要采用现代监测技术以确保数据的准确性和实时性；而在地质条件相对简单、预算有限的情况下，传统监测方法可能更为适用[30][32]。

随着科技的不断进步，深基坑监测技术也在不断创新和发展。未来，我们期待更为智能、高效的监测技术能够应用于深基坑工程中，为施工安全和质量控制提供更加有力的技术支持[28][31][33]。

第三章 深基坑监测技术与方法

3.1 测斜仪监测法

3.1.1 应用范围与限制

测斜仪监测法在深基坑工程中有着广泛的应用。它适用于监测支护结构如桩、墙等的倾斜变形，也可以用于监测土体的滑动和沉降。然而，这种方法也有其局限性。例如，在松软或流动性较大的土体中，测斜仪的安装和固定可能会面临挑战。此外，该方法对于微小的变形可能不够敏感，需要结合其他监测方法进行综合判断。

3.1.2 安装与操作注意事项

在安装测斜仪时，应确保测斜管与支护结构或土体紧密贴合，以减小测量误差。同时，测头的安装位置应准确标记，以便在后续监测中能够准确读取数据。在操作过程中，应定期对测斜仪进行校准和维护，以确保其准确性和可靠性。此外，数据采集和处理应及时进行，以便及时发现问题并采取相应的补救措施。

3.1.3 与其他监测方法的比较

与其他深基坑监测方法相比，测斜仪监测法具有操作简便、成本较低等优点。然而，它也存在一些局限性，如对微小变形不敏感等。因此，在实际工程中，通常需要结合多种监测方法进行综合判断。例如，可以将测斜仪监测法与沉降监测法、水平位移监测法等相结合，以更全面地了解基坑的稳定性和安全性。

3.1.4 典型案例分析

以某城市地铁深基坑工程为例，该工程采用了测斜仪监测法对支护结构进行倾斜监测。在施工过程中，通过实时监测和数据分析，及时发现了一处支护结构的倾斜变形异常。施工方立即采取了相应的补救措施，成功地避免了可能的安全事故。这一案例充分展示了测斜仪监测法在深基坑工程中的实际应用效果和价值。

测斜仪监测法作为一种常用的深基坑监测方法，具有其独特的优点和适用范围。在实际工程中，应根据具体情况选择合适的监测方法，并结合多种方法进行综合判断，以确保基坑的稳定性和安全性。

3.2 静力水准监测法

3.2.1 优势与局限性

静力水准监测法的优势在于其高精度和稳定性。由于该方法直接测量各监测点之间的高程变化，因此能够准确反映支护结构或土体的沉降情况。此外，静力水准仪的设备相对简单，操作方便，能够在恶劣的环境条件下进行长期稳定的监测。

静力水准监测法也存在一定的局限性。首先，该方法只能测量垂直方向的沉降变化，对于水平方向的位移或变形无法直接测量。其次，静力水准仪的安装和调试需要一定的专业知识和技能，否则可能会影响测量结果的准确性。此外，由于水准管等设备的限制，静力水准监测法的测量范围相对有限，可能无法满足一些大规模深基坑工程的监测需求。

3.2.2 实际应用案例

在某高层建筑深基坑工程中，为了确保基坑的稳定性和安全性，施工方采用了静力水准监测法对基坑的沉降情况进行实时监测。在基坑周边设置了多个监测点，并安装了静力水准仪进行高程测量。通过实时监测和数据分析，施工方及时发现了基坑某些区域的沉降异常，并立即采取了相应的加固措施，确保了工程的顺利进行。

在地铁隧道等深基坑工程中，静力水准监测法也得到了广泛应用。通过实时监测隧道支护结构的沉降情况，可以及时预警潜在的安全隐患，为施工方的决策提供有力支持。

与传统的测斜仪监测法相比，静力水准监测法在测量沉降方面具有更高的精度和稳定性。测斜仪主要测量支护结构或土体的倾斜角度来判断其变形情况，而静力水准仪则直接测量高程变化来反映沉降情况。因此，在需要高精度沉降数据的场合中，静力水准监测法更具优势。

与现代的光纤光栅监测技术、无人机监测技术等相比，静力水准监测法在成本和技术门槛方面相对较低。光纤光栅监测技术虽然具有高精度和实时监测的优势，但其设备成本和技术要求较高；无人机监测技术则适用于大范围、快速的监测需求，但在小范围、高精度的沉降监测方面可能不如静力水准监测法。

静力水准监测法在深基坑工程的沉降监测中具有显著的优势和应用价值。在实际工程中，应根据具体需求和条件选择合适的监测方法，以确保基坑的稳定性和安全性。

3.3 光纤光栅监测法

3.3.1 设备组成与安装

光纤光栅监测系统的核心设备包括光纤光栅传感器、光纤传输线路、解调器和数据采集与处理系统。光纤光栅传感器是监测系统的感应部分，它直接与被测物体接触，感知其变形。光纤传输线路负责将传感器的信号传输到解调器，而解调器则将光信号转换为可识别的电信号。最后，数据采集与处理系统对电信号进行处理，得出被测物体的变形数据。

在安装过程中，需要确保光纤光栅传感器正确埋设在支护结构或土体中，这通常需要在施工前进行精确的设计和规划。同时，为了保证监测数据的准确性，光纤传输线路应避免弯曲、扭曲或受到其他外力的影响。

3.3.2 数据处理流程

光纤光栅监测法的数据处理流程通常包括数据采集、预处理、特征提取和稳定性评估等步骤。首先，通过数据采集系统实时获取光纤光栅传感器的数据。然后，对数据进行预处理，如滤波、去噪等，以提高数据质量。接着，从预处理后的数据中提取出变形特征，如变形量、变形速率等。最后，根据提取的特征对支护结构或土体的稳定性进行评估。

在整个数据处理流程中，需要借助专业的数据处理软件，以确保数据的准确性和可靠性。同时，为了及时发现潜在风险，数据处理系统还应具备实时报警功能，当监测数据超过预设的阈值时，能够自动触发报警机制。

3.3.3 应用案例分析

光纤光栅监测法在众多深基坑工程中得到了广泛应用。以某高层建筑工程为例，该工程采用光纤光栅监测法对基坑支护结构进行变形监测。通过实时监测和数据分析，及时发现并处理了支护结构的微小变形，确保了工程的顺利进行。

在这个案例中，光纤光栅监测法展现了其高精度、实时监测的优势。通过连续的数据采集和分析，工程人员能够准确掌握支护结构的变形情况，及时采取措施进行加固和修复，从而避免了潜在的安全隐患。

3.3.4 发展趋势与挑战

随着科技的不断发展，光纤光栅监测法将在未来得到更广泛的应用。一方面，随着传感器技术的不断进步，光纤光栅传感器的性能将得到进一步提升，从而提高监测精度和稳定性。另一方面，随着大数据和人工智能技术的发展，光纤光栅监测数据的处理和分析将更加智能化和自动化，为工程施工提供更为精准的决策支持。

光纤光栅监测法在实际应用中仍面临一些挑战。例如，传感器的安装和布线需要专业的技术支持，以确保监测数据的准确性。此外，光纤光栅监测系统的成本相对较高，可能在一定程度上限制了其在小型工程中的应用。为了克服这些挑战，未来需要进一步加强技术研发和成本控制，以推动光纤光栅监测法在更多领域的应用。

3.4 其他监测方法

3.4.1 超声波监测法

超声波监测法是通过测量超声波在支护结构或土体中的传播时间来判断其变形情况的一种监测方法。该方法基于超声波在材料中传播速度与材料性质密切相关的原理，当材料发生变形时，超声波的传播时间也会随之改变。通过精确测量超声波的传播时间，可以推断出材料的变形情况。超声波监测法具有无损检测、实时监测等优点，并且对于微小变形的检测具有较高的灵敏度。然而，该方法的实施需要专业的设备和操作人员，且在某些复杂环境下，超声波的传播可能受到干扰，从而影响测量的准确性。

3.4.2 电阻应变片监测法

电阻应变片监测法是通过在支护结构表面粘贴电阻应变片，测量其电阻值变化来反映结构变形的一种监测方法。当结构发生变形时，电阻应变片也会随之发生形变，从而导致其电阻值发生变化。通过测量这种电阻值的变化，可以推算出结构的变形情况。该方法具有测量精度高、响应速度快等优点，并且可以实现对结构局部变形的精细监测。但是，电阻应变片监测法需要在结构表面粘贴大量的应变片，布线复杂，且容易受到环境温度、湿度等因素的影响。

3.4.3 惯性测量单元（IMU）监测法

惯性测量单元（IMU）监测法是利用惯性传感器测量支护结构或土体的角速度和加速度，进而推算出其姿态和位置变化的一种监测方法。IMU由陀螺仪和加速度计组成，可以实时测量和记录物体的运动状态。通过对测量数据的处理和分析，可以得到支护结构或土体的动态变形信息。IMU监测法具有实时监测、高精度测量、无需外部参照物等优点，适用于动态变形监测和实时控制。然而，IMU监测法的成本较高，且长时间连续监测可能会产生累积误差，需要进行定期校准。

3.4.4 雷达干涉测量（InSAR）监测法

雷达干涉测量（InSAR）监测法是利用合成孔径雷达（SAR）获取地面高程信息，并通过相位干涉技术测量地面微小形变的一种监测方法。该方法通过对比不同时间获取的SAR图像，可以检测出地面的形变情况。InSAR监测法具有覆盖范围广、测量精度高、可重复性好等优点，适用于大面积地面变形的监测。然而，InSAR监测法受到大气干扰、地表覆盖物等因素的影响，可能需要在数据处理时进行校正和滤波。此外，该方法对雷达卫星的轨道精度和图像配准要求较高。

总的来说，深基坑监测技术的方法多种多样，每种方法都有其独特的优点和局限性。在实际工程中，应根据具体需求和条件选择合适的监测方法，以确保监测结果的准确性和可靠性。同时，随着科技的不断发展，未来还将涌现出更多先进的监测技术，为深基坑工程的安全施工提供更加有力的保障。

第四章 深基坑施工监测方案设计与实施

4.1 监测方案设计原则

在深基坑施工监测方案的设计过程中，必须坚守几个核心原则，以确保监测工作的有效性、准确性和经济性。这些原则构成了监测方案设计的基石，指导着从初步构想到最终实施方案的整个过程。

首先是科学性原则。深基坑监测不是一项随意进行的工作，而是需要建立在科学理论和严谨分析的基础上。监测方案的设计必须依据相关的工程力学、土力学、结构工程学等科学原理，同时结合具体工程的地质条件、施工环境、支护结构类型等实际情况。只有这样，才能确保监测数据的可靠性和准确性，从而为施工决策提供科学依据。

其次是全面性原则。深基坑工程是一个复杂的系统，涉及到多个相互关联的要素，如支护结构、土体、地下水位等。这些要素的变化都可能对工程的稳定性和安全性产生影响。因此，监测方案的设计必须全面考虑，涵盖所有关键要素，确保能够及时发现和预警任何潜在的风险和问题。

再者是实时性原则。深基坑施工是一个动态变化的过程，支护结构和土体的状态会随着施工的进展而不断变化。为了及时掌握这些变化，监测方案必须具备实时监测的能力。这意味着需要利用先进的监测设备和技术，实现数据的实时采集、传输和分析，以便在第一时间发现异常情况并采取相应的应对措施。

最后是经济性原则。虽然深基坑监测对于保障工程安全至关重要，但监测工作的成本也是必须考虑的因素之一。在设计监测方案时，需要在保证监测精度和效果的前提下，尽可能降低成本。这可以通过优化监测点的布置、选择性价比高的监测设备和技术、合理安排监测频次等方式来实现。同时，还需要注重监测数据的有效利用，避免不必要的数据冗余和浪费，从而提高整个监测工作的经济效益。

4.2 监测点布置与仪器选择

在深基坑施工监测中，监测点的合理布置与仪器的恰当选择是确保监测数据准确性和有效性的关键。这两者的决定都需要基于对工程特点、地质条件、施工环境以及预期的变形和应力变化等因素的深入理解。

4.2.1 监测点布置

监测点的布置是监测方案设计中的重要环节。其主要目标是确保关键区域和潜在风险点的有效覆盖，以便及时捕捉任何可能的异常变化。具体来说，监测点的布置应遵循以下几个原则：

1、关键部位覆盖：在支护结构的关键部位，如支撑点、连接处以及可能发生应力集中的区域，应设置监测点。

2、土体敏感区域关注：对于地质条件复杂、土层变化大或历史上曾出现过问题的区域，应增加监测点的密度。

3、地下水位监测：在地下水位可能发生变化的区域，也应布置相应的监测点，以监测水位变化对基坑稳定性的影响。

4、均匀分布与重点突出：监测点应在整个基坑范围内均匀分布，同时对重点区域进行加强监测。

4.2.2 仪器选择

仪器的选择直接影响到监测数据的准确性和可靠性。在选择仪器时，应考虑以下几个因素：

1、监测点类型：不同类型的监测点可能需要不同类型的仪器。例如，对于支护结构的倾斜监测，可能需要使用测斜仪；而对于土体的沉降监测，则可能需要使用静力水准仪。

2、监测精度要求：根据工程的安全等级和监测要求，确定所需的监测精度，并选择能够满足这一精度要求的仪器。

3、经济成本考虑：在满足监测需求的前提下，应尽量选择性价比高的仪器，以降低整个监测方案的成本。

4、仪器稳定性与可靠性：所选仪器应具有良好的稳定性和可靠性，能够在恶劣的施工环境中长时间稳定工作。

5、操作便捷性：仪器的操作应简便易行，以便现场工作人员能够快速准确地获取监测数据。

监测点的布置与仪器的选择是深基坑施工监测方案设计中的关键环节。通过科学合理的布置和选择，可以确保监测数据的准确性和有效性，从而为工程施工提供有力的安全保障。

4.3 数据采集与处理流程

4.4 监测数据分析与解读

在深基坑监测过程中，数据分析与解读是至关重要的环节。通过对采集到的监测数据进行深入分析，可以及时发现异常情况，预测潜在的工程风险，并为施工决策提供依据。数据分析通常涉及以下几个方面：

1、趋势分析：通过观察数据随时间的变化趋势，可以判断支护结构和周围环境的稳定性。例如，如果沉降或位移数据持续增大，可能表明存在不稳定因素，需要采取相应措施。

2、对比分析：将不同监测点的数据进行对比，有助于发现局部区域的异常情况。比如，如果某一区域的沉降速度明显高于其他区域，那么该区域可能需要特别关注。

3、相关性分析：研究不同监测参数之间的相关性，可以帮助识别影响基坑稳定性的关键因素。例如，地下水位变化与支护结构位移之间可能存在一定的关联性。

4、预警与预测：通过建立数学模型或利用机器学习技术，可以对未来的变形趋势进行预测，并设定合理的预警阈值。一旦监测数据接近或超过这些阈值，便可及时发出警报，以便施工单位采取紧急措施。

4.5 监测结果对施工决策的指导意义

深基坑监测结果的准确性和及时性对于指导施工决策至关重要。具体来说，监测结果可以在以下几个方面为施工提供指导：

1、安全风险识别：通过实时监测数据，可以及时发现潜在的安全隐患，如支护结构的过大变形、地下水的异常渗透等，从而及时采取防范措施，确保施工安全。

2、施工进度控制：根据监测数据反映的基坑稳定性情况，施工单位可以合理安排施工进度，避免在基坑稳定性不佳的情况下盲目赶工。

3、施工方案设计优化：如果监测数据显示某些区域的支护结构变形较大，施工单位可以针对性地优化施工方案，如增加支撑、加固土体等，以提高基坑的整体稳定性。

4、应急处理预案制定：基于监测数据的分析和预测结果，施工单位可以提前制定应急处理预案，一旦监测数据触发预警机制，便能迅速启动应急预案，最大限度地减少潜在的安全事故损失。

4.6 监测过程中的挑战与解决方案

在深基坑监测过程中，可能会遇到一些挑战，如监测设备的精度和稳定性问题、数据传输的可靠性问题以及恶劣施工环境对监测工作的影响等。针对这些挑战，可以采取以下解决方案：

1、设备选型与校准：选用高精度、高稳定性的监测设备，并定期进行设备校准和维护，以确保监测数据的准确性。

2、数据传输保障：采用可靠的数据传输技术，如无线传输网络或有线光纤传输等，以确保监测数据的实时性和完整性。同时，建立数据备份机制以防止数据丢失。

3、环境保护措施：在恶劣的施工环境中，可以采取一系列保护措施来确保监测设备的正常运行，如设置防护罩、进行定期清洁和检查等。

深基坑监测技术在施工应用中发挥着至关重要的作用。通过科学合理地设计和实施监测方案，可以及时发现并处理潜在的安全风险，确保深基坑工程的顺利进行。

4.7 监测结果分析与预警

4.8 监测数据的分析与应用

监测数据的分析是施工监测的核心环节，它不仅关乎施工安全，也为施工决策提供重要依据。通过对监测数据的深入挖掘，可以及时发现施工中的问题，预防潜在风险，确保施工安全顺利进行。

4.8.1 数据分析方法

1、趋势分析：通过对连续时间段的监测数据进行对比，观察变形、沉降等参数的变化趋势，从而预测未来的变化情况。

2、对比分析：将不同监测点的数据进行对比，分析各点之间的变形差异，找出可能的异常点。

3、统计分析：运用统计学方法，如平均值、标准差等，对监测数据进行统计分析，评估数据的稳定性和可靠性。

4、图形分析：通过绘制曲线图、柱状图等图形，直观地展示监测数据的变化情况，便于发现问题和规律。

4.8.2 数据应用

1、施工指导：根据监测数据及时调整施工方案，如调整挖掘速度、支护方式等，确保施工安全和效率。

2、风险预警：当监测数据出现异常波动时，及时发出预警，提醒施工人员注意潜在风险，并采取相应的应对措施。

3、质量评估：通过对监测数据的长期跟踪和分析，评估基坑施工的质量，为后续工程提供经验借鉴。

4.9 监测过程中的问题与解决方案

在深基坑施工监测过程中，可能会遇到各种问题，如数据异常、仪器故障等。针对这些问题，需要采取相应的解决方案以确保监测的准确性和连续性。

4.9.1 常见问题及原因

1、数据异常：可能是由于仪器故障、环境因素干扰或操作不当等原因导致。

2、仪器故障：长期连续工作可能导致仪器出现磨损或故障。

3、环境因素：如恶劣天气、电磁干扰等可能影响监测数据的准确性。

4.9.2 解决方案

1、定期维护与校准：对监测仪器进行定期的检查、维护和校准，确保其处于良好工作状态。

2、数据验证与筛选：对异常数据进行验证和筛选，排除错误数据，保证数据的真实性。

3、环境控制：在监测过程中注意控制环境因素，如采取防电磁干扰措施，确保数据的准确性。

4、备份与冗余设计：对重要监测点进行仪器备份和冗余设计，确保在部分仪器故障时仍能获取有效数据。

4.10 监测结果对施工决策的影响

深基坑施工监测的结果对施工决策具有重要影响。准确的监测数据可以为施工提供科学的依据，帮助决策者及时调整施工方案，确保施工的顺利进行。

4.10.1 决策支持作用

1、安全预警：当监测数据显示存在安全隐患时，决策者可以立即采取措施进行整改，防止事故发生。

2、方案优化：根据监测数据的反馈，决策者可以优化施工方案，提高施工效率和质量。

3、成本控制：通过监测数据的分析，决策者可以更加合理地分配资源，控制施工成本。

4.10.2 实例分析

以某深基坑工程为例，监测数据显示某一区域的沉降速率超过预设阈值。决策者根据这一数据及时调整了支护结构的设计和施工方法，成功避免了可能的安全事故。这一案例充分说明了监测结果对施工决策的重要性。

深基坑施工监测方案的设计与实施是一个系统性、科学性的过程。通过合理的监测方案设计、精确的仪器选择、科学的数据采集与处理流程以及有效的数据分析与应用，可以为深基坑施工提供有力的安全保障和决策支持。

第五章 深基坑监测技术应用案例分析

5.1 案例一：长子矩辉苑深基坑工程监测实践

5.2 监测结果分析与风险评估

监测结果的分析是深基坑施工监测的核心环节，其主要目的是根据实时监测数据评估基坑的稳定性与安全性。这一步骤涉及到对大量数据的统计、对比和趋势预测，以此来识别可能的变形、沉降或其他异常情况。

在风险评估方面，通过对监测数据的深入分析，可以及时发现潜在的安全隐患，如支护结构的过度变形、土体的不稳定移动等。这些发现对于预防工程事故、保障施工人员安全以及保护周边环境至关重要。

监测结果的分析还有助于优化施工方案。基于实时监测数据的反馈，施工团队可以调整施工顺序、改进支护结构的设计或者采取其他必要的加固措施，以确保工程的顺利进行。

5.3 监测技术在工程实例中的应用

为了更具体地说明深基坑监测技术的实际应用效果，本节将通过几个典型的工程实例来展示监测技术在实践中的价值。这些实例将涵盖不同类型的深基坑工程，包括高层建筑基础、地铁车站和隧道等，以展示监测技术在不同工程背景下的灵活性和有效性。

在每个工程实例中，将详细介绍监测方案的制定、监测点的布置、仪器的选择以及数据采集与处理等关键步骤。同时，还将重点分析监测结果在工程施工过程中所发挥的作用，包括如何指导施工、预防风险以及优化工程设计等方面。

通过这些工程实例的详细介绍和分析，旨在为读者提供一个全面而深入的视角，以理解深基坑监测技术在实践中的具体应用和价值。这不仅有助于提升工程界对监测技术的认识和重视程度，还能为类似工程的监测工作提供有益的参考和借鉴。

5.4 监测技术面临的挑战与发展趋势

尽管深基坑监测技术在近年来取得了显著的进步，但在实际应用中仍然面临一些挑战。这些挑战包括但不限于复杂多变的工程环境、高精度的监测需求、数据处理与分析的复杂性以及成本控制的压力等。

为了应对这些挑战，未来的监测技术将朝着更高精度、更智能化、更自动化的方向发展。例如，利用先进的传感器技术、无人机监测技术、云计算和大数据分析技术等，可以实现对深基坑工程更全面、更精准的监测。同时，随着新材料、新工艺的不断涌现，监测技术也将不断适应和融合这些创新元素，以提升自身的性能和应用范围。

深基坑监测技术作为保障工程安全的重要手段，其重要性不言而喻。通过不断探索和创新，我们有理由相信，未来的监测技术将为深基坑工程乃至整个建设行业带来更加革命性的变革和发展。

5.5 案例二：复杂地质条件下深基坑监测

5.6 监测结果分析与预警机制

监测结果的分析是深基坑施工监测中的核心环节，它直接关系到施工安全和工程质量。通过对采集到的数据进行深入分析，可以及时发现潜在的工程问题，预防事故的发生。同时，建立一套完善的预警机制，对于确保基坑工程的安全至关重要。

数据分析方法：

数据分析应综合运用统计学方法、时间序列分析、对比分析等手段。例如，可以通过计算数据的平均值、标准差等统计量来评估监测指标的稳定性；利用时间序列分析来识别数据的变化趋势和周期性特征；通过对比分析来检查不同监测点之间的数据差异，从而定位可能的异常区域。

异常识别与预警：

在数据分析的基础上，应建立一套有效的异常识别机制。这可以通过设定合理的阈值来实现，当监测数据超过预设的阈值时，系统自动触发预警。预警信息应及时传达给相关管理人员，以便他们迅速作出响应。

预警响应流程：

一旦触发预警，应立即启动预警响应流程。这包括现场勘查、原因调查、风险评估以及采取必要的补救措施等步骤。同时，应记录预警事件的全过程，以便后续分析和总结经验教训。

5.7 监测方案优化与调整

深基坑施工是一个动态过程，因此监测方案也需要根据实际情况进行优化和调整。这主要涉及到监测点的增减、监测频率的调整以及监测技术的更新等方面。

监测点的增减：

随着工程的推进，一些原有的监测点可能不再具有代表性或监测价值，而新的关键区域可能需要增设监测点。因此，应根据工程进展和监测数据分析结果，适时调整监测点的布局。

监测频率的调整：

监测频率的设置应兼顾数据的有效性和经济性。在工程施工的关键阶段或当监测数据出现异常波动时，应提高监测频率，以便更及时地捕捉工程状态的变化。而在工程进展平稳、数据稳定的情况下，可以适当降低监测频率。

监测技术的更新：

随着科技的不断进步，新的监测技术不断涌现。当新的监测技术能够提供更高效、更准确的数据时，应考虑更新现有的监测技术。同时，也应对新的监测技术进行充分的测试和验证，确保其在实际工程中的可靠性和稳定性。

5.8 监测数据可视化与报告编制

为了提高监测数据的可读性和利用效率，应实现监测数据的可视化，并定期编制监测报告。

数据可视化：

利用图表、曲线、三维模型等手段展示监测数据，可以直观地反映工程状态的变化趋势和异常情况。数据可视化不仅有助于管理人员迅速把握工程状况，还能为决策提供支持。

报告编制：

定期编制监测报告是记录和分析工程状态的重要手段。监测报告应包含监测数据的统计分析、异常情况的描述与处理、工程进展的评估以及后续监测计划的建议等内容。通过报告的编制和审阅，可以及时发现和解决问题，确保工程的顺利进行。

5.9 案例总结与启示

参考武乡书苑等基坑监测报告。

5.10 监测结果分析与反馈机制

监测结果的分析是确保深基坑施工安全的关键环节。通过对采集到的监测数据进行深入分析，可以及时发现异常情况，评估施工过程中的风险，并采取相应的应对措施。分析过程中，应结合工程实际情况，对比历史数据和设计参数，确保监测结果的准确性和有效性。

建立有效的反馈机制对于及时调整施工方案、确保施工安全至关重要。一旦监测数据出现异常，应立即启动应急预案，通知相关部门和人员，以便及时采取措施，防止事故发生。此外，定期向项目管理部门和施工团队报告监测结果，也是确保信息畅通、提高施工安全性的重要手段。

5.11 监测过程中的挑战与应对策略

在深基坑监测过程中，可能会遇到多种挑战，如复杂的地质条件、恶劣的施工环境、仪器设备的故障等。为了应对这些挑战，需要采取一系列策略：

1、增强监测设备的稳定性和耐久性：选择适应恶劣施工环境的监测设备，定期进行设备维护和校准，确保数据的准确性。

2、提高监测人员的专业技能：通过培训和实践，提升监测人员对监测设备的操作熟练度，以及对异常数据的敏感度和处理能力。

3、建立多方协同机制：与设计方、施工方、监理方等保持密切沟通，共同应对监测过程中遇到的问题，确保施工安全。

5.12 监测技术在工程实例中的应用与效果

通过具体工程实例，展示深基坑监测技术的应用和效果。在某高层建筑深基坑工程中，通过综合运用测斜仪、静力水准仪和光纤光栅传感器等监测设备，实现了对支护结构变形、土体沉降以及地下水位变化的全面实时监测。在施工过程中，监测数据及时反映了支护结构的稳定性和周围环境的安全性，为施工方提供了有力的决策支持。通过及时调整施工方案，成功避免了潜在的安全风险，确保了工程的顺利进行。

5.13 结论与展望

通过对深基坑监测技术的深入研究与应用实践，可以看出监测技术在确保深基坑施工安全方面发挥着重要作用。未来，随着科技的不断进步和创新，深基坑监测技术将迎来更多的发展机遇。智能化、自动化的监测设备与系统将成为主流，进一步提高监测效率和准确性。同时，随着大数据、云计算等技术的应用，对监测数据的深度挖掘和分析将成为可能，为深基坑施工提供更加科学、精准的决策支持。

第六章 结论

6.1 研究成果总结

6.2 监测结果分析与评估

在深基坑施工过程中，对监测结果的分析与评估至关重要。这一环节能够帮助工程人员及时发现潜在的安全风险，为施工决策提供有力依据。分析与评估工作主要包括以下几个方面：

1、数据对比与趋势分析：将实时监测数据与设计值、历史数据进行对比，观察数据的变化趋势。例如，通过对比支护结构的水平位移和沉降数据，可以判断其是否在设计允许的范围内，以及是否存在突然增大的趋势。

2、异常数据识别与处理：在监测过程中，可能会出现一些异常数据，这些数据可能是由于测量误差、仪器故障或施工干扰等原因造成的。因此，需要对这些数据进行识别和处理，以确保监测结果的准确性。

3、风险预警与应对措施：当监测数据达到或超过预警值时，应立即启动风险预警机制，并采取相应的应对措施。例如，如果支护结构的水平位移超过预警值，可能需要加强支护措施或调整施工方案以确保安全。

4、综合评估与反馈：定期对监测结果进行综合评估，分析支护结构和周围环境的稳定性状况，以及施工活动对其的影响。根据评估结果，及时调整监测方案和施工计划，确保工程的顺利进行。

6.3 监测过程中的注意事项

在深基坑监测过程中，还需注意以下几点：

1、仪器的校准与维护：定期对监测仪器进行校准和维护，确保其准确性和可靠性。同时，应备有备用仪器，以防主仪器出现故障时影响监测工作的连续性。

2、保护监测设施：在施工现场，应采取措施保护监测设施免受损坏。例如，可以设置警示标志和围挡，防止施工人员或机械设备误碰监测设施。

3、培训与沟通：对施工人员进行培训，使他们了解监测工作的重要性和相关操作规范。同时，加强与施工方的沟通，确保监测数据能够及时、准确地反馈到施工决策中。

4、记录与存档：建立完善的监测数据记录和存档制度，以便随时查阅和分析历史数据。这有助于发现潜在的问题和规律，为后续的工程施工提供经验借鉴。

深基坑监测技术是确保基坑施工安全的重要手段。通过综合运用多种监测方法和技术手段，可以实现对基坑支护结构和周围环境的全面、实时监测。随着科技的不断进步和新型监测设备的研发应用，未来深基坑监测技术将更加智能化、自动化和高效化。同时，随着大数据、云计算等技术的发展，对监测数据的处理和分析能力也将得到进一步提升，为工程施工提供更为精准、及时的决策支持。

6.4 研究不足与未来展望

在深基坑施工过程中，对监测结果进行深入分析是至关重要的。这包括对支护结构的变形、土体的位移、地下水位变化等多方面的数据进行综合评估。通过对比历史数据和设计值，可以及时发现异常情况，预测潜在的风险。

为了更有效地应对可能出现的风险，需要建立一套完善的预警机制。这套机制应该包括不同级别的预警阈值，当监测数据超过这些阈值时，系统会自动触发相应的预警响应。例如，当支护结构的变形超过一定限度时，系统可以发出黄色预警，提醒施工人员注意；若变形持续加剧，达到更高阈值时，系统则发出红色预警，此时可能需要采取紧急措施来防止事故发生。

6.5 施工过程中的动态调整策略

深基坑施工是一个动态的过程，随着施工的深入，可能会遇到各种预料之外的情况。因此，施工监测方案也需要根据实际情况进行动态调整。例如，如果发现某一区域的土体位移异常，可能需要增加该区域的监测点密度，或者更换更高精度的监测仪器。

动态调整策略还包括对施工进度和施工方法的调整。如果监测数据显示施工过程中的某些环节可能导致安全隐患，施工团队需要及时调整施工方案，比如改变挖掘顺序、加强支护结构等。

6.6 与其他施工流程的协调配合

深基坑监测不仅是独立的技术活动，还需要与施工流程中的其他环节紧密配合。例如，监测数据的获取和分析需要与施工进度保持同步，以便及时发现问题并作出调整。此外，监测结果也可以为施工材料的采购和储备、施工人员的调配等提供重要依据。

为了保证监测工作与其他施工流程的顺畅配合，需要建立有效的信息沟通和协调机制。这包括定期的施工现场会议、使用信息化管理平台进行数据共享等。通过这些措施，可以确保所有施工团队都能及时了解监测结果，共同应对可能出现的问题。

6.7 监测技术的未来发展趋势

随着科技的不断进步，深基坑监测技术也在不断发展。未来，我们可以预见以下几个发展趋势：

1、智能化监测：利用人工智能和机器学习技术，实现监测数据的自动分析和预测。系统可以通过学习历史数据，自动识别异常情况，并提前预警。

2、无人化监测：借助无人机、智能机器人等设备，实现监测过程的自动化和无人化。这不仅可以降低人工成本，还能在恶劣环境下进行持续、稳定的监测。

3、多源数据融合：将多种监测技术获取的数据进行融合分析，提高监测的准确性和全面性。例如，将GPS监测数据与激光扫描数据相结合，可以更精确地定位支护结构的变形情况。

4、云计算与大数据应用：通过云计算平台，实现监测数据的实时存储、处理和分析。利用大数据技术，可以深入挖掘监测数据中的潜在规律，为施工决策提供更科学的依据。

深基坑监测技术是确保施工安全的关键环节。通过不断完善监测方法、提高监测精度，并结合最新的科技发展趋势，我们可以更好地应对深基坑施工中的各种挑战，确保工程的顺利进行。

参考文献

[1] 许俊杰 深基坑施工中基坑监测技术的应用 科技创新与生产力 2023

[2] 陈群英 自动化监测技术在深基坑监测中的研究与应用 中文科技期刊数据库(引文版)工程技术 2023

[3] 倪磊 深基坑监测技术方法 建筑工程技术与设计 2018

[4] 群森 何 深基坑监测技术中的应用和发展 工程建设 2020 10.33142/ec.v3i6.2093

[5] 中国土木工程学会 地下交通工程与工程安全:第五届中国国际隧道工程研讨会文集:proceedings of China's international symposium on tunnelling 2011

[6] 王涛 基坑监测在深基坑工程中的实践应用 建筑工程技术与设计 2017 10.3969/j.issn.2095-6630.2017.14.614

[7] 普文亮 基坑监测技术在深基坑中的应用 建筑学研究前沿(英文版) 2012

[8] 陈建 深基坑施工监测技术及应用 葛洲坝集团科技 2022

[9] 胡大为 湿陷性黄土地区深基坑监测技术研究及应用

[10] 石卫东 深基坑工程现场监测技术研究 建筑工程技术与设计 2018

[11] 卢启生 浅谈深基坑监测技术 城市建设理论研究(电子版) 2015 10.3969/j.issn.2095-2104.2015.36.150

[12] 袁沛儒 岩土深基坑工程监测技术与设备的具体应用研究 中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术 2022

[13] 刘冬寿 岩土工程中深基坑检测技术的应用探究 建筑工程技术与设计 2017

[14] 肖亮强 深基坑施工中的基坑监测技术应用 城市建设理论研究(电子版) 2013 10.3969/j.issn.2095—2104.2013.14.293

[15] 邱军委 深基坑技术在建筑工程施工中的应用 城市建设理论研究(电子版) 2016

[16] 李立 深基坑支护技术研究与工程应用 城市建设理论研究(电子版) 2016 CNKI:SUN:CSJL.0.2016-34-064

[17] 毕洪杰 深基坑工程施工技术应用 城市建设理论研究(电子版) 2011

[18] 李安强,王喻,朱浩延,夏冬冬,呙闻鼎 深基坑变形监测与工程实践 2024

[19] 赵旭洋 深基坑变形监测与工程实践分析 2023

[20] 胡玗晗 对深基坑工程施工监测技术的探讨 建筑知识:学术刊 2012

[21] 陈晓峰 分析深基坑变形的监测技术应用 2021

[22] 黄金展 大型深基坑变形监测技术与应用 中文科技期刊数据库(全文版)工程技术 2023

[23] 李巍 深部位移监测技术在城市深基坑监测中的应用 山西建筑 2009 10.3969/j.issn.1009-6825.2009.03.074

[24] 王进 深基坑监测技术探讨 技术与市场 2011 10.3969/j.issn.1006-8554.2011.04.020

[25] 何春保 深基坑安全监测技术及其应用 广东土木与建筑 2008 CNKI:SUN:GDTM.0.2008-09-008

[26] 孙凤江 深基坑监测的目的及项目和方法 山西建筑 2010 10.3969/j.issn.1009-6825.2010.27.074

[27] 骆明钺 深基坑工程监测技术与模糊综合安全评价研究 2021

[28] Tong, Zhi Wei;ZW Tong The Real-Time Monitoring Technology Research of Deep Foundation Pit Displacement Applied Mechanics & Materials 2014 10.4028/www.scientific.net/AMM.462-463.93

[29] 史文博 基坑自动化监测技术的可靠性研究 智能建筑与工程机械 2024

[30] 向伟明 - 地下工程设计与施工 2013

[31] 蒋进波 基于计算机视觉的深基坑周边密集建筑群沉降监测方法 建筑结构 2022

[32] 魏保安 对建筑工程深基坑施工技术的探讨实践思考 2024

[33] 秦茂轩 基于BIM的深基坑安全监测系统的研究与应用 2021